| HMS-kalender for 2025 |  |
| --- | --- |
| Dato | 15.1.2025 |
| Utarbeidet av | Daglig leder (DL) og verneombud (VO) |
| Enhet/operasjon | Hele virksomheten |

| Måned | Aktivitet | Dokumentunderlag | Tidsfrist | Ansvar | Utført |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Januar | Gjennomgang, evaluering og revidering av HMS-systemet (internrevisjon) | Instruks og sjekkliste for internrevisjon | 01.02.2025 | DL/VO | 15.01.2025 |
| Februar | Vernerunde – Egenkontroll elektrisk anlegg og utstyr i kontor og verksted | Instruks og sjekkliste for egenkontroll | 01.03.2025 | VO/VA | 15.02.2025 |
| Mars | Gjennomgang av rutiner og instrukser med de ansatte | Gjennomgang på personalmøte | 01.04.2025 | DL | 22.03.2025 |
| April |  |  |  |  |  |
| Mai |  |  |  |  |  |
| Juni | Elektro AS skal utføre kontroll og termografering i 2025 | Utføres iht. avtale | 01.07.2025 | DL/Elektro AS | 20.06.2025 |
| Juli |  |  |  |  |  |
| August | Vernerunde – Egenkontroll elektrisk anlegg og utstyr i kontor og verksted | Instruks og sjekkliste for egenkontroll | 01.09.2025 | VO/VA |  |
| September |  |  |  |  |  |
| Oktober |  |  |  |  |  |
| November |  |  |  |  |  |
| Desember | Opplæring av instruert personell | Opplæring og gjennomgang av instruks utføres av Elektro AS | 01.01.2025 | DL/Elektro AS | 10.12.2024 |

VA=vaktmester