| Handlingsplan for elsikkerhet 2025 |  |
| --- | --- |
| Dato | 12.01.2025 |
| Utarbeidet av | Daglig leder (DL) og verneombud (VO) |
| Enhet/operasjon | Elsikkerhet i kontor og verkstedlokaler |

| Prioritet | Hendelse | Tiltak | Antatt kostnad | Tidsfrist | Ansvar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Feil på elektrisk anlegg eller utstyr i verkstedlokale som følge av slitasje/påkjenninger. | Utarbeider sjekkliste for egenkontroll av elektriske anlegg og utstyr som verneombud kan benytte ved vernerunder. Intervall for verksted sette til hver 3. md. | - | 31.12.2025 | VO¦ |
| 3 | Varmgang i skjøteledninger som følge av feil bruk/for stor belastning. | Det skal ikke benyttes skjøteledninger som permanent løsning til varmeovner eller annet utstyr som trekker mye strøm. Legges inn i elsikkerhetsinstruks og følges opp på egenkontroller. | - | 31.12.25 | VO |
| 5 | Støt eller strømgjennomgang ved feil betjening av sikringstavle på verksted. | Feil meldes til daglig leder som rapporterer til gårdeier. | - | 31.12.2025 | DL |
| 6 | Feil på elektrisk anlegg eller utstyr i kontorlokale som følge av slitasje/påkjenninger. | Feil som oppdages meldes til daglig leder. | - | 31.12.2025 | DL |
| 7 | Ansatte er ikke kjent med sitt ansvar for elsikkerheten. | Foreta gjennomgang av nye rutiner og instrukser på personalmøte. | - | 31.12.2025 | DL |
| 9 | Brann i kjøkken | Sørge for at stekeplater slås av etter bruk. Vurdere skifte til induksjon. | - | 31.06.2025 | DL |
| 11 | Brann som følge av tildekking av varmeovner i kontorlokaler | Alle må daglig følge med på varmeovner på sitt kontor. Legges inn i elsikkerhetsinstruks og følges opp på egenkontroller. | - | 31.12.2025 | VO |
| 12 | Brann som følge av lysrør som står og blinker. | Den som oppdager et lysrør som blinker, gir beskjed til vaktmester. Legges inn i elsikkerhetsinstruks. | - | 31.12.2025 | VO |
| 13 | Støt eller strømgjennomgang ved feil betjening av sikringstavle på kontor. | Det stilles ingen spesielle krav til hvem som kan betjene dette sikringsskapet. Ingen tiltak ansees nødvendig. | - | - | - |